A区配电房

2台变压器 1250KVA SCB-10/1250KVA/10KV 国能子金电器（苏州）有限公司

C区配电房

2台变压器1250KVA SCB-10/1250KVA/10KV 国能子金电器（苏州）有限公司

B区配电房

2台变压器1250KVA，2台1600KVA SCB-10/1250KVA/10 SCB-10/1600KVA/10KV 国能子金电器（苏州）有限公司

医技楼配电房

2台变压器800KVA SCB14-800KVA /10KV 北京合纵科技股份有限公司

4台变压器1250KVA SCB14-1250KVA /10KV 北京合纵科技股份有限公司

2台变压器1000KVA SCB14-1000KVA /10KV 北京合纵科技股份有限公司