- 富士特低氮热水锅炉4台，BOV2000三台，BOV1300一台

4个补水泵（翰途能源 OTH206），6台循环泵（ GRUNDFOS DK-8850 Bjerringbro）。

- 富士特低氮蒸汽锅炉2台，LSS2.5-1.0二台

2个补水泵（南方泵业YE3-100L-2）。

- 富士特低氮改造热水锅炉3台，BOV3000燃烧器北京泷涛

3台热水泵（中达 YE-200L-4），3台空调泵（中达YE-200L-4），2台补水泵（华源电机 YB3-100L-4）。

- 富士特低氮改造蒸汽锅炉2台，LSS3.0-1.0燃烧器北京泷涛

4台补水泵（APEXMOTORS Y2112M-2），1台直补泵（普轩特机电Y132S1-2），1台加药泵（紧凑型AMS200），3台板换交换泵（GRUNDFOS DK-8850 Bjerringbro），2台柴油增压泵（APEXMOTORS Y2112M-2）。

- 包含锅炉检测费、安全阀、压力表检测费。

- 报名单位需要有锅炉安装维修资质。