南京市第二医院医学影像存档及等保系统改造工程

市场调研文件

项目名称：南京市第二医院医学影像存档及等保系统改造工程

工程地址：南京市鼓楼区钟阜路1-1号

询价单位：南京市第二医院

日    期： 2017年8月

# 前 附 表

| 序号 | 项 目 | 内 容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 南京市第二医院医学影像存档及等保系统改造工程 |  |
| 2 | 工程地点 | 南京市鼓楼区钟阜路1-1号 |  |
| 3 | 承包方式 | 固定单价包干（含税） |  |
| 4 | 质量标准 | 合格 |  |
| 5 | 报价范围 | 详见工程量清单 |  |
| 6 | 工期要求 | 计划开工日期：2017年9月(具体以甲方通知为准) 总工期：20日历天，具体应满足甲方工程进度安排 |  |
| 7 | 答疑安排 | 投标人有任何疑问可电话沟通。 |  |
| 8 | 投标保证金 | 无 |  |
| 9 | 报名截止时间 | 2017年9月12日10：00 |  |
| 10 | 踏勘现场 | 2017年9月12日10：00时准时进行，迟到或未参与的投标人视 为放弃踏勘资格，踏勘地点、联系人及电话详见招标文件。 |  |
| 11 | 报价文件递交 | 报价截止日：2017年9月1日17:30前 地点：南京市鼓楼区钟阜路1-1号 |  |
| 12 | 报价文件份数 及内容 | 一式六份，一正五副 报价文件包含不限于： 报价函、法定代表人资格证明书（见样式）、工程量清单报价表、营业执照副本复印件、类似业绩合同主要页复印件、施工组织方案等(文件格式可参考附件)。 |  |
| 13 | 报价有效期 | 自报价截止日起5 日历天 |  |
| 14 | 评审方式 | 经评审的最低投标价法 |  |
| 15 | 询价单位联系方式 | 联系人：罗逸宁 电话：025-83626116 地址：南京市第二医院 南京市鼓楼区钟阜路1-1号 |  |

# 报价须知

## 一、工程概况

1、工程名称：南京市第二医院医学影像存档及等保系统改造工程

2、工程地点：南京市鼓楼区钟阜路1-1号

3、工程范围：南京市第二医院医学影像存档及等保系统改造工程，对系统设备进行安装，完成布线及设备采购、安装及调试。详见工程量清单。

## 二、报价范围及要求

本工程报价范围包括不限于以下内容：

1、负责在本工程范围内的所有工作内容，包括设备采购、运输、安装、调试，直至确保交付甲方正常使用，本工程书交钥匙工程；

2、负责现场人员的培训；

3、根据工程进度，分阶段向甲方申报隐蔽工程验收；

4、工程质量应满足国家相关规范；

5、本工程必须按照国家、省市安全生产的各法律、法规及规范规程实施，由中标方承担本工程相应的安全责任，同时需服从甲方的管理；

6、询价响应施工单位必须实地勘查现场，对本工程的技术要求及说明、施工难度、质量要求、合同条件、现场条件及周围环境、承建风险、现场管理要求、政府有关规定等已详细研究并完全明确，在报价中已予以充分考虑。

## 三、工期要求

合同总工期： 20 日历天（具体应满足甲方工程进度安排）。

## 四、承包方式

1、本工程固定单价包干。

2、承包方式：本工程固定单价包干，价格包含完成本工程所需的人工、材料、机械、运输、管理费、利润、成品保护、垃圾清运、各项措施费（脚手架、垂直运输、安全文明施工等）、保险、检验检测费用、深化设计费、各项规费、增值税税金等所有费用。

## 五、质量标准：合格。

## 六、报价文件组成:

报价函、法定代表人资格证明书（见样式）、工程量清单报价表、营业执照副本复印件、类似业绩合同主要页复印件、施工组织方案等(文件格式可参考附件)。

附件1 ：报价函

报价函

致：南京市第二医院

1、我司已仔细研究了南京市第二医院医学影像存档及等保系统改造工程询价文件与相关附件的全部内容，愿意以人民币(大写)                    元(¥                )的报价承接，工期      日历天，按合同及询价文件约定完成该工程的施工、竣工、验收并修补其任何缺陷，工程质量达到 合格 。

2、我司同意所递交的询价响应文件在询价文件规定的询价响应文件有效期内有效，在此期间内我司的询价响应文件如有可能被接受，我方将受此约束。如果因我司在询价响应文件有效期内撤回报价文件，给贵司造成损失的，贵司有权要求我司对损失进行赔偿。

3、如我司有幸成为本工程的施工单位，我司承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

3、我司在此声明，所递交的询价响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4、我司理解贵司不一定要接纳最低的报价或收到的任何报价，亦不会解释选择或否决任何报价的原因。

5、我司已详细研究了询价文件的所有内容，包括贵司对询价文件的修改及澄清(如果有)、所有已提供的参考资料以及有关附件，并完全明白,我司放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

6、我司同意按照贵司可能提出的要求而提供与报价有关的任何其它数据或信息。

7、报价过程中所发生的一切费用由我司自理，询价单位不承担任何费用。

报价单位(公章)：

法定代表人或授权委托人：(签字)：

日期：

法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：            性别：              年龄：            职务：

系                       的法定代表人。为签署              工程投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

法定代表人身份证号码：

特此证明。

投标人(盖章)：

日期：    年   月   日

授 权 委 托 书

致：

本授权委托书声明：

我            （姓名），系                   （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              (姓名)为我公司授权代理人，以本公司的名义参加            工程的招投标活动。

授权代理人在开标、评标、合同谈判、签约及办理相关公证等过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事物，我均予以承认。该被授权人在宁办理相关事宜无转委权。

授权代理人：         性别：    年龄：    职务：

身份证号码：

特此委托。

投    标    人（公章）：

法人代表（签字或印章）：

授权代理人（签字或印章）：

日  期 ：   年  月  日

附件2 ：设备性能指标及工程量清单报价表

A、主要设备性能指标要求

| 一、存储系统性能指标参数要求 |
| --- |
| 指标项 | 指标要求 |
| 品牌 | 国际知名品牌，原厂商非OEM或联合品牌产品 |
| 控制器及性能要求 | 提供原厂机柜及相应线缆等 |
|  | 一体化存储设备，模块化体系结构；在一个存储内可同时支持NAS、FC-SAN、iSCSI和FCoE连接协议；必须配置：FC、iSCSI、NFS、CIFS、FCoE、多路径文件系统、并行NFS等存储协议，后期使用这些协议无需额外付费； |
|  | 配置两个SAN存储控制器，存储控制器采用5600四核处理器，主频≥2.1GHz |
|  | 除SAN控制器外，额外配置不少于2个NAS控制器，要求不小于四核2GHz处理器；配置NFS,CIFS,PNFs等协议许可 |
|  | 系统总缓存≥48GB |
|  | 要求配置96小时以上掉电保护机制或数据写磁盘永久保护 |
|  | 配置≥8个8Gb光纤通道主机端口,≥8个1Gb iSCSI接口 要求支持10Gb iSCSI主机接口和FCoE主机接口 |
|  | 要求系统主机接口为热插拔组件，可根据客户需求灵活更换添加 |
| 磁盘及软件许可配置 | 配置4块600GB 15K转 SAS硬盘、15块2TB 7200转NL-SAS磁盘，系统可扩至250TB以上容量 |
|  | 需提供中文操作界面、图形化存储管理软件，支持带外管理，可在管理软件实现硬件状态实时监控管理 |
|  | 配置虚拟资源调配功能许可，可以为应用程序提供比在存储阵列中分配给它的物理容量更多的容量，提高存储空间利用率 |
|  | 配置文件系统重复数据消除功能，提高存储空间利用率 |
|  | 配置3套Windows物理主机链路管理软件许可，提供主机到存储阵列间多路径的故障切换和负载均衡功能，支持基于数据块/IO数量等高级负载均衡功能 |
|  | 配置基于阵列的性能分析软件功能，能够获取实时的性能数据和历史性能数据 |
|  | 配置自动分层存储功能，通过采样应用数据I/O负载情况，能让业务数据在不同性能的磁盘之间进行自动迁移，迁移过程对应用透明，且要求数据迁移的颗粒度不大于1GB。要求自动分层功能可在文件级以及数据块级都可实现 |
| 内存扩容卡 | 支持扩展容量为300GB、700GB的闪存加速卡，必须与存储设备同品牌，要求基于SLC架构；支持重复数据删除技术；支持虚拟化技术；要求既可支持服务器的DAS直连存储，也可设置为后端存储的Cache |
| RAID类型支持 | 支持RAID 0，1，1/0，3，5，6等多种raid类型 |
| 支持LUN数量 | 配置≥4096个 LUN许可 |
| 主机及分区许可 | 配置≥256个存储分区，配置≥128台主机计入许可。提供足够的分区以便有效地支持大规模的整合或虚拟化环境，从而帮助降低硬件和存储管理成本 |
| 服务质量管理软件许可 | 支持应用程序服务级别管理功能；通过优化磁盘阵列中的应用程序IO队列，决定哪些应用程序可以获得更多的可用系统资源 |
| 虚拟化软件集成 | 可自动发现在虚拟化软件管理的所有虚拟机，提供端到端的虚拟到物理的映射信息。支持VAAI以及VASA |
| SMI-S性能佳监控 | 支持SMI-S公开标准的性能监控 |
| 管理 | 要求配置主动呼叫原厂总部客服功能，故障自动发送至原厂客服 |
| 远程数据保护功能 | 支持数据块及文件数据的远程数据镜像复制软件，保证存储间数据一致性，要求复制软件基于阵列 |
|  | 支持两个存储之间的连续数据复制功能，并能记录多组写操作，便于以后恢复到多个重要时间点 |
| 二级缓存扩展 | 支持存储二级缓存扩展功能，最大扩展空间可达500GB以上 |
| 系统升级能力 | 要求存储系统具有不停机的系统软硬件升级和扩充能力，包括软件升级、系统微码升级、系统处理能力的扩充、存储容量的扩充及I/O能力的扩充 |

| 二、三级等保系统性能参数要求 |
| --- |
| 项目 | 技术指标和要求 |
| 基本要求 | 虚拟化内核基于KVM底层开发 |
|  | 虚拟机之间实现隔离保护，单个虚拟机故障不会影响其它虚拟机（同一台物理机）的正常运行 |
|  | 虚拟机上的用户权限仅限于本虚拟机内，以保障系统平台的安全性 |
|  | 每个虚拟机都可以安装独立的操作系统，操作系统支持需要包括Windows、 Linux。并且支持国产操作系统包括：红旗linux、中标麒麟、中标普华等 |
|  | 虚拟机可以实现物理机的全部功能，如具有自己的资源（内存、CPU、网卡、存储），可以指定单独的IP地址、MAC地址等 |
|  | 虚拟化平台在部署Hypervisor后无需额外安装管理中心组件情况下，即可实现基于Web页面的平台访问和精细化管理功能 |
|  | 虚拟化管理统一平台管理，无需在多个管理软件之间切换即可实现虚拟机及虚拟网络等功能的管理 |
| 兼容性要求 | 支持现有市场上主流服务器供应商提供的主流x86服务器，包括IBM、HP、DELL、联想、浪潮、曙光等；支持Intel VT技术的服务器 |
|  | 兼容现有市场上主流的存储阵列产品和存储协议，平台提供FC-SAN、iSCSI存储对接功能 |
|  | 虚拟平台的管理中心集成备份模块，无需单独安装备份软件实现虚拟机备份功能 |
| 配置要求 | 按服务器物理CPU数量及虚拟化管理端软件方式进行软件授权,本次项目提供20个CPU授权 |

| 三、室外单模光缆性能指标参数要求 |
| --- |
| 项目 | 技术指标和要求 |
| 基本要求 | 采用平行钢丝加强件，使光缆的抗扭转性更强，不易打结采用双面涂塑镀铬轧纹钢带，与铝带相比具有更好的防潮性和更高的机械强度 |
|  | 标准：性能符合并超越ITU-T G.652D，TIA/EIA 568C.3，ISO/IEC 11802，EN 50173.1，TIA/EIA 492CAAB，IEC 60793-2-50，YD/T 9771.3，GB/T 50311标准 |
|  | 规格：9/125μm OS2单模光纤 |
|  | 最大衰减：1.0/0.75 dB/km(1310nm/1550nm) |
|  | 支持IEEE 802.3以太网1000Base-SX可达5000米，支持万兆以太网10GBase-L/LX4可达10000米距离，并向下兼容100Mbps，10Mbps以太网应用 |
|  | 防火等级：符合UL的ONFR防火等级 |
|  | PMD系数：0.2 ps/√km(G.652D) |
| 光纤几何参数 | 包层直径：125.0±1.0μm |
|  | 包层不圆度：≤1.0% |
|  | 芯/包层同心度误差：≤0.6μm |
|  | 涂覆层直径(未着色)：245±10μm |
|  | 涂覆层直径(着色)：250±15μm |
|  | 涂层/包层同心度误差：≤12.5μm |

B、工程量清单

| 序号 | 设备名称 | 参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、存储系统 |  |  |
| 1 | 主存储 | 统一存储，同时支持FC-SAN、iSCSI、NAS和FCoE连接协议；配置双控制器（Intel四核处理器，主频≥2.1GHz）；NAS控制器；配置36GB高速缓存；配置8个8Gb光纤通道主机端口、8个1Gb/s iSCSI端口（支持10Gb iSCSI和10Gb FCoE）；配置6个6Gb四通道SAS磁盘接口；配置4096个LUN许可；配置512个存储分区；配置基于WEB的阵列管理软件许可；配置虚拟资源调配、重复数据消除、自动存储分层、数据块的压缩功能 | 套 | 1 |
| 2 | 系统硬盘 | 600GB 15Krpm 6Gb原厂 SAS 磁盘，并配置相应容量许可 | 块 | 4 |
| 3 | 扩展硬盘 | 2TB 7200rpm 6Gb 原厂SAS磁盘，并配置相应容量许可（要求实现RAID5+1的数据保护方式） | 块 | 15 |
| 4 | 磁盘扩展柜 | 存储扩展阵列，支持安装15个3.5"硬盘（SAS/SATA），6Gb SAS 接口 | 套 | 1 |
| 5 | 路径冗余管理软件 | 4CPU x86架构 | 套 | 3 |
| 6 | 标准机柜 | 原厂标准机柜 | 套 | 1 |
| 二、三级等保系统 |  |  |
| 1 | 三级等级保护系统 | 高可用（High Availability）的虚拟机，每个虚拟机都可以安装独立的操作系统，操作系统支持需要包括Windows、 Linux。 虚拟化平台在部署Hypervisor后无需额外安装管理中心组件情况下，即可实现基于Web页面的平台访问和精细化管理功能。 支持虚拟机的HA功能。当物理服务器发生故障时，该物理服务器上的所有虚拟机，可以实现在集群之内的其它物理服务器上重新启动，保障业务连续性。 按照CPU数量授权。 | 套 | 8 |
| 2 | 等级保护评审 | 完成三级评审 | 套 | 1 |
| 三、放射科光缆敷设 |  |  |
| 1 | 光纤配线架 | 48芯LC（含满配尾纤，耦合器） | 套 | 12 |
| 2 | 光纤配线架 | 24芯LC（含满配尾纤，耦合器） | 只 | 25 |
| 3 | 光纤跳线 | 单模，LC-LC跳线，3米，万兆 | 对 | 150 |
| 4 | 光纤跳线 | 单模，LC-LC跳线，5米，万兆 | 对 | 50 |
| 5 | 光纤跳线 | 单模，LC-LC跳线，3米，万兆 | 对 | 80 |
| 6 | 光纤跳线 | 多模，LC-LC跳线，OM3,10米 | 对 | 10 |
| 7 | 光纤跳线 | 单模，ST-LC跳线，10米,万兆 | 对 | 12 |
| 8 | 8芯单模光纤 | 室外，抗拉拽 | 米 | 1000 |
| 9 | PDU | 16A | 个 | 6 |
| 10 | PDU | 10A | 个 | 36 |
| 11 | 网络跳线 | 成品6类，3米 | 根 | 20 |
| 12 | 网络跳线 | 6类，10米 | 根 | 10 |
| 13 | 1U理线环 |  | 个 | 14 |
| 14 | 标签打印纸 | 黄底黑字，9mm | 盘 | 20 |
| 15 | 扎带等辅材 |  | 批 | 1 |